| Elaboro: Protección civil y Bomberos Jamay | PROTOCOLO EMERGENCIAS FUGA DE GAS LP | Fecha de Elaboración 22 de FEBRERO del 2017 |
| --- | --- | --- |

- OBJETIVO

Establecer los procedimientos a realizar en caso de fuga de gas LP, con o sin incendio, tratando en todo momento que esta fuga se salga de control o que el recipiente reviente.

- ESTADO DE FUERZA

Vehículos:

4 Ambulancias de urgencias básicas

1 Pick up

Skit Unid con bomba a presión de 120 PSI capacidad de 600 litros;

Unidad Mack E75 con bomba de presión de hasta 350 PSI y capacidad para 1500 Litros;

Unidad Jeep con bombas aspersores (3).

Personal: 3 Oficiales, 1 Director y 1 Inspector.

- DESARROLLO

Vías de Reporte:

- RADIO UHF

- TELEFONO DE EMERGENCIAS

Respuesta:

Acudirá la unidad Mack E 75 al lugar para valorar la situación, el riesgo y la magnitud de la fuga en caso de;

Fuga sin flama: deberán de avisar a cabina que apagaran sus equipos de radio para intervenir en la misma, posterior trataran de controlar cerrando válvulas o en su caso tratando de sellar la fuga. Una vez controlado se dará aviso al proveedor del gas para que el cilindro sea retirado.

Fuga con Flama: procederán a enfriar el tanque para tener acercamiento  y cerrar las válvulas, en caso de que no se puedan cerrar se llevara el cilindro a un lugar donde no represente riesgo y se vaciara, posteriormente se dará aviso al proveedor del gas para que el cilindro sea retirado.

- FIN DE LA EMERGENCIA

Al finalizar la emergencia las unidades procederán a 1 de los 3 puntos de abastecimiento de agua del municipio para abastecerse y quedar disponibles en caso de otra emergencia.